**PRILOG III.**

Tablica - IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

(\*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)

|  |
| --- |
| **PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU** |
| **NADLEŽNI ZJZ** | **Krapinsko – zagorske županije** |
| **PODACI O UZORKU** |
| **datum uzorkovanja** | **24.03.2021.** | **oznaka uzorka** | **V 666/21****(95056)** | **datum utvrđivanja nesukladnosti** | **29.03.2021.** |
| **isporučitelj vodnih usluga** | Općina Gornja Stubica, Vodovodni odbor Sv. Matej (Lokalni vodovod Sv. Matej) |
| **mjesto uzorkovanja****(KOD)** | T  | **adresa subjekta/objekta** | Područna osnovna škola Sv. Matej |
| **parametri koji odstupaju od M.D.K.** | Ukupni koliformi broj/100 ml  | **vrijednost parametra utvrđena analizom** | 187 |
| E. coli broj/100 ml | 17 |
| Enterokoki broj/100 ml  | 2 |
| Broj kolonija 22°C/72h-broj/1ml | 122 |
| **PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO\*)** |
| **uzrok neispravnosti za pojedini parametar** | **poduzete popravne radnje** | **vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji** |
|   |   |   |

\***PRAVNA OSOBA** - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbom