**PRILOG III.**

Tablica - IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

(\*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU** | | | | | | | | |
| **NADLEŽNI ZJZ** | **Krapinsko – zagorske županije** | | | | | | | |
| **PODACI O UZORKU** | | | | | | | | |
| **datum uzorkovanja** | **24.03.2021.** | | **oznaka uzorka** | **V 666/21**  **(95056)** | | **datum utvrđivanja nesukladnosti** | | **29.03.2021.** |
| **isporučitelj vodnih usluga** | Općina Gornja Stubica, Vodovodni odbor Sv. Matej (Lokalni vodovod Sv. Matej) | | | | | | | |
| **mjesto uzorkovanja**  **(KOD)** | T | **adresa subjekta/objekta** | | | Područna osnovna škola Sv. Matej | | | |
| **parametri koji odstupaju od M.D.K.** | Ukupni koliformi broj/100 ml | | | | **vrijednost parametra utvrđena analizom** | | 187 | |
| E. coli broj/100 ml | | | | 17 | |
| Enterokoki broj/100 ml | | | | 2 | |
| Broj kolonija 22°C/72h-broj/1ml | | | | 122 | |
| **PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO\*)** | | | | | | | | |
| **uzrok neispravnosti za pojedini parametar** | | **poduzete popravne radnje** | | | | **vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji** | | |
|  | |  | | | |  | | |

\***PRAVNA OSOBA** - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbom